## ПГП
Схема тепловых сетей от котельной №5 (КОЛХОЗ, ул. Флотская)
L60м d 57мм
УП1
[5 empty] | УП4 | УП3 |  | УП2
ТК1
ТК1а
ТК2
|  |  |  | ТК 4 |  |  | УП15,16,17
УП18
УП9
УП19
планируемая трасса холодной воды | [7 empty] | ТК3а
L75 d100 ХВС
УП11
|  | действующий водовод |  |  |  | планируемое отключение
котельная №5 (колхоз)
ПГП
ккотельная №5
гараж
Фл
17
Интернат
Флот
18
Флот 13
Флот
19
Фл
9
Морская,14
Морская.12
10
М4
М2
Фл
36
Фл
37
баня
М7
М5
М3
ФЛ 10
Мор
25
М21
М23
М
22
М
24
ФЛ 11а
ФЛ 12
ПГП

## кот5
Схема тепловых сетей от котельной №5 (КОЛХОЗ, ул. Флотская)
L60м d 57мм
|  |  | L3м d 57мм | [6 empty] | УП1
|  |  |  | L15м d 57мм | УП5 | УП4 | УП3 |  | УП2
|  | УП 30а | [8 empty] | ТК1
| L15м d 57мм |  |  |  | L18м d 57мм |  | L32м d 57мм
|  |  | УП30 | УП31 |  | L15м d 57мм |  |  | L110м d 76мм |  |  |  | L 30м d 159мм
L50м d 76мм
[6 empty] | L55м d 76мм | [5 empty] | L 15м d 159мм
L60м d 57мм
L40м d 57мм
|  |  | L143м d 108мм |  |  |  | L45м d 57мм |  |  |  |  | L 13м d 159мм
| 29УП |  | L55м d 57мм |  |  |  |  | УП12
L47м d 76мм |  |  |  | L55м d 57мм |  |  |  |  | L17м d 57мм |  | L 17м d 159мм |  | L100м d 57мм
2003
[6 empty] | УП22 | УП13 |  |  |  | ТУ
L17м d 57мм | [6 empty] | L15 d159мм | L13м d 159мм |  |  |  |  | дом отключен
|  |  | УП27 | УП24 | УП23 |  |  |  |  | УП7 | L 60м d 159мм |  | УП6
|  | УП28 | L55м d 57мм |  |  | L84,4м d 108мм
L55м d 57мм | [9 empty] | ТК2 | УП8
[6 empty] | L145 d159 | ТУ14 |  | L52м d 159мм
|  | ТК6 | УП26 | УП25 |  |  |  | УП15,16,17
УП18
| УП32 | L37,4м d 108мм | [7 empty] | УП9
[5 empty] | ТК4 | УП19
УП33 |  |  |  | УП25а |  |  |  |  | L15м d57мм |  | L40м d57мм
L 16,5м d 108мм
|  | подзем |  |  | L 8,5м d 108мм |  |  |  | L20м d57мм
|  |  | ТК 6а |  |  | подзем |  |  |  |  | L 20м d 108мм
L90м d 57мм |  |  |  | L 63м d 108мм |  | L15м d57мм |  | L25м d57мм
|  |  |  | назем | [6 empty] | L 40м d 108мм
| L21,3м d 108мм |  |  | L60м d57мм |  | L110м d108мм |  |  | УП10
ТК 3
L3,3м d 108мм
|  |  | УП20 |  |  |  |  | L13м d57мм
| L22,4м d 108мм |  |  |  |  | L8,2м d 108мм |  |  |  |  | УП11
L40м d57мм
| L17,5м d 108мм |  |  | УП21
[5 empty] | L6м d57мм |  | L6м d 40мм
котельная №5
гараж
Фл
17
Интернат
Флот
18
Флот 13
Флот
19
Фл
9
Морская,14
Морская.12
10
М4
М2
Фл
36
Фл
37
баня
пож
отд
М7
М5
М3
ФЛ 10
Мор
25
М21
М23
М
22
М
24
ФЛ 11а
ФЛ 12

## кот №1
Теплотрасса от котельной №1 (ЖКО, ул. Школьная)
L81 d57
|  |  | L47 d57 | [5 empty] | УП14 | УП15
[6 empty] | УП10 |  | L17d57
L20 d57 | [10 empty] | L16d76
|  |  |  | УП7 | L85 d57 |  | УП21 |  |  |  | L125d108
|  |  | УП8 | [5 empty] | УП13
|  | УП19 | L 60 d57 |  | УП6
|  |  | УП18 |  |  | УП9
[7 empty] | УП11 |  | УП12 |  | УП16
|  | L 50 d57 |  |  |  | L75 d108 наземн
[6 empty] | L125d108 |  | L10 d57
| L38 d57 | УП20 |  |  |  |  | L5d57
[6 empty] | L30d76 | L13d108 |  |  | L84d57
[7 empty] | подз | L20 d108
подз
|  |  |  | L5d57 |  | L27d76
УП17
L12d57
УП1
| L 3 d57 | УП5 |  |  |  | УП2
|  | L15 d57 |  | L 20 d 76 подз
|  |  |  | УП3 | L12 d57
[5 empty] | УП4 | L 50 d 76 назем
трасса заменена в 2002 году
расстояние от котельной №1
D-108=329метров
D-76=130 метров
D-57=575 метров
котельная №1
комсом №20
Комсом №16
комсом №18
Комсом №16а
Комс №1
Комс №18а
Комс №3
комсом №2
Комс №1а
Школь №21
Школь №23
Школ №25
Ленин №13
Ленин №16
Ленинс №14
СДК
Начальная школа Библиотека
Школьная №6
администрация
гараж
Школьная,4

## кот №4
Схема теплотрассы от котельной №1 (ЖКО, ул. Школьная) от Школьной 25 по пер. Связи
год ввода т/трассы 1966 год
|  | L70 d57 | [6 empty] | УП8
L182 d57
УП7
УП1
L44 d76
|  |  |  | L184 d108 |  |  |  |  | L26 d57
|  |  | ТК1 | [5 empty] | L8 d76
подземная
L150 d57
ТК3
УП6
|  |  | УП2 | УП3 | УП4
УП5
|  |  |  | ТК2 |  |  |  | L13 d57
L13 d57
L10 d57
общая 886метров
консервация котельной № 4, 2011 год
Ж.Д.
№10
Ж.д.№8
№24
пер Связи, №1
№2
№6
№4
№27

## кот №3
схема т/сети Усть-Хайрюзовский филиал
с.Усть-хайрюзово
котельная №3 (Рыбкоп, ул. Набережная)
L44 d57
| наземн | L100 d57
подземная
|  |  |  | L150 d108 |  |  | L8 d57 |  |  | L18 d57
| УП1 |  |  | подземн |  | L10 d57 |  | L4 d57
| L30 d76 |  | ТК 1 |  | ТК 2 | L 120 d108
|  | УП2 |  |  | УП3 | ул. Набережная | УП6 | УП5 | УП6
ОТКЛЮЧЕН
L100 d 108
| L30 d 57 |  | подземная
|  |  | L46 d57 |  |  | L20 d57
|  |  |  | L30 d108 |  | УП7
УП10 |  | L80 d108 |  | подз | ТК 3 |  |  |  | год постройки т/трасы 2002г
| УП9 |  | L55 d 108
УП11 |  |  |  | подзем |  | L25 d32
[5 empty] | ТК №4 | L15 d32
наземная
УП12 | L20 d57 |  |  |  | УП8
ул.СОВЕТСКАЯ,10 кв3
предполагаемое подключение
|  | L150 d89 | УП13 |  |  | длина трассы 40м.п. от т.к №1
диаметр трубы на подаче 40мм
| УП14 |  |  |  |  | диаметр трубы на обратке 32мм
L100 d57
общая 1021метров
Котельная №3
Милиция
Коммунальщик
ж.д
16
ж.д
18
ж.д
20
ж.д
24
церковь
прокуратура
школа
Д/сад
спорт зал
школьная№3
ПСМО
ж.д

## кот №2
схема т/сети Усть-Хайрюзовский филиал
с.Усть-Хайрюзово
котельная №2 (Больница, ул. Рыбацкая)
L21,5 d57
[8 empty] | УП11 | УП12
|  |  |  | L51 d57 |  |  |  | L11 d57 |  |  |  | L18 d57
L13,5 d57
[5 empty] | L50 d57 |  |  | УП10
|  |  |  | УП2 |  | L22,5 d57 | [5 empty] | УП21
| L32 d57 | [5 empty] | УП9
УП6
[8 empty] | L6d57 | подлежит замене
|  |  | УП3 |  |  | УП8 |  | L18d57 |  |  |  | L102 d108
УП4а | УП5 | УП4 |  |  | УП1 |  |  | L60 d108 |  | УП14
|  |  | L180 d108 |  |  | ТК 1 |  |  | УП13
L9 d57 | [6 empty] | УП16 |  |  |  | ТК5
|  |  | L5 d57 | L26,5 d159 |  |  |  | L362 d108 | ул.Советская
[6 empty] | ТК 2 | УП15 УП17 | 17 УП18 | УП19 | УП20 | L12 d37
|  | L40 d108 |  | L10,5 d108 | L30 d76 | ТК3
УП22
|  |  | L30 d108 |  | L55 d76
[6 empty] | ТК4 | УП23
|  |  |  | L64,5 d87 | [6 empty] | планируемое
[7 empty] | УП24 |  | L28 d57 |  | подключение
УП25
УП26
|  |  | L15 d57 |  |  |  |  | L50 d37
L20 d37
L72 d76
УП27
|  |  | УП28 |  |  |  | общая 1620 метров
котельная №2
ж.д
ж.д
ж.д
ж.д
пер связи 12
Аэр №4
аэропорт "Чайка"
ж.д
ж.д
Рыб №26
ж.д
почта
гараж почты
аптека
Р №10
больница
поликлиника
Ленин №13
Ленин №4
Ленин №8
Ленин №15
Ленин №17
Ленин №9
сов 18
сов20
Сов 22
ж.д 24
гараж аэропорта